様式第21号 R3.12 受付番号 － ～ －

屋　内　検　査　報　告　書

(給水装置工事)

年　　月　　日

愛知中部水道企業団企業長　殿

指定工事業者

工事担当者

下記のとおり屋内検査をしましたので報告します。

記

| 設置場所 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申込者氏名 |  |  |  |
| 検査項目 |  | 検 査 内 容 | はい いいえ(理由及び状況) |
| 使用材料 |  | 水道用JIS規格品、JWWA規格品等国の規格品で施工 | □ □ (別紙のとおり) |
| 埋設位置・口径 |  | 承認図面どおり施工 | □ □ (別紙のとおり) |
| 埋設深度 |  | 埋設配管が規定の深さどおり施工 | □ □ (別紙のとおり) |
| 管防護措置 |  | 防寒、防食及び支持金具等の設置 | □ □ (別紙のとおり) |
| 水圧試験 |  | １．７５Mpaで１分間の水圧試験 | □ □ (別紙のとおり) |
| 通水確認 | 戸 建 て | 屋内給水機器等からの通水確認 | □ □ (備考欄に記入) |
|  | 集合住宅 | 各戸別の屋内給水機器等からの通水確認 | □ (別添検査表のとおり) □＝(企業団へ依頼) |
| 受 水 槽 |  | 承認どおり設置(容量・施錠・BT・防虫網・6面確認) | □ □ (別紙のとおり) |
| クロスコネクション |  | 誤接続がないことを確認 | □ □ (別紙のとおり) |
| 備 考 |  |  |  |
| 上記のとおり屋内検査を 年 月 日に行い、完了したことを報告します。 なお、万一、工事内容の相違または不適合があった場合、当社が責任をもって処理いたします。 主任技術者 |  |  |  |

※検査項目の記入は、必ず主任技術者が行うこと

21